## 表紙
令和８年度 |  | 2026-09-01
参考
工事名 | 鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事（その２）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事（その２）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 |  | 1 | 式
4 | 直接仮設費 |  | 1 | 式
5 | 撤去品運搬処分費 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | 鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事（その２）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 空調機器設備
（1） | 共用棟１階打合せコーナー・廊下
| 空冷マルチエアコン | 室外機 小規模マルチ 耐塩
| 参考:PUMY-FMP224HM3-BS | 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 1 | 台
平地架台（溶融亜鉛メッキ）
|  | 300mm | 1 | 台
|  | 防雪フード（吹出側） | 1 | 台
室内機 天カセ２方向
| 参考:PLFY-MP56LM | 冷房5.6kW 暖房6.3kW | 3 | 台
|  | 化粧パネル | 3 | 面
室内機 天カセ２方向
| 参考:PLFY-MP36LM | 冷房3.6kW 暖房4.0kW | 1 | 台
|  | 化粧パネル | 1 | 面
|  | ワイヤードリモコン | 2 | 個
| 空調機器搬入費 | トラッククレーン含む | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
小 計
（2） | 共用棟１階会議室
| 空冷マルチエアコン | 室外機（寒冷地・耐塩仕様）
| 参考:PUSY-HP80MH4-BS | 冷房8.0kW 暖房9.0kW | 1 | 台
室外機（寒冷地・耐塩仕様）
| 参考:PUSY-HP160MH4-BS | 冷房16.0kW 暖房18.0kW | 1 | 台
平地架台（溶融亜鉛メッキ）
|  | 300mm | 2 | 台
|  | 防雪フード（吹出側） | 2 | 台
室内機 天カセ2方向形
| 参考:PLFY-MP45LM | 冷房4.5kW 暖房5.0kW | 6 | 台
|  | 化粧パネル | 6 | 個
|  | ワイヤードリモコン | 3 | 個
|  | 分配管ジョイント | 4 | 個
| 空調機器搬入費 | トラッククレーン含む | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
小 計
（3） | 共用棟２階廊下
| 空冷マルチエアコン | 室外機 小規模マルチ 耐塩
| 参考:PUMY-FMP224HM3-BS | 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 1 | 台
平地架台（溶融亜鉛メッキ）
|  | 300mm | 1 | 台
|  | 防雪フード（吹出側） | 1 | 台
室内機 天カセ２方向
| 参考:PLFY-MP56LM | 冷房5.6kW 暖房6.3kW | 3 | 台
|  | 化粧パネル | 3 | 面
|  | ワイヤードリモコン | 1 | 個
| 空調機器搬入費 | トラッククレーン含む | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
小 計
（4） | 共用棟２階談話室
| 空冷マルチエアコン | 室外機 小規模マルチ 耐塩
| 参考:PUMY-FMP80KM2-BS | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 1 | 台
平地架台（溶融亜鉛メッキ）
|  | 300mm | 1 | 台
|  | 防雪フード（吹出側） | 1 | 台
室内機 天カセ1方向
| 参考:PMFY-MP22CM | 冷房2.2kW 暖房2.5kW | 3 | 台
|  | 化粧パネル | 3 | 面
|  | ワイヤードリモコン | 3 | 個
| 空調機器搬入費 | トラッククレーン含む | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
小 計
（5） | C棟１階廊下
| 空冷マルチエアコン | 室外機 小規模マルチ 耐塩
| 参考:PUMY-FMP224HM3-BS | 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 1 | 台
平地架台（溶融亜鉛メッキ）
|  | 300mm | 1 | 台
|  | 防雪フード（吹出側） | 1 | 台
室内機 天カセ２方向
| 参考:PLFY-MP71LM | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 3 | 台
|  | 化粧パネル | 3 | 面
|  | ワイヤードリモコン | 1 | 個
| 空調機器搬入費 | トラッククレーン含む | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
小 計
（6） | C棟２階廊下
| 空冷マルチエアコン | 室外機 小規模マルチ 耐塩
| 参考:PUMY-FMP224HM3-BS | 冷房20.0kW 暖房22.4kW | 1 | 台
平地架台（溶融亜鉛メッキ）
|  | 300mm | 1 | 台
|  | 防雪フード（吹出側） | 1 | 台
室内機 天カセ２方向
| 参考:PLFY-MP71LM | 冷房7.1kW 暖房8.0kW | 3 | 台
|  | 化粧パネル | 3 | 面
|  | ワイヤードリモコン | 1 | 個
| 空調機器搬入費 | トラッククレーン含む | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 既存屋内機撤去 |  | 1 | 式
小 計
１の計
2 | 配管工事 | 材工共
液管 保温厚１０㎜
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | φ6.35 | 78 | ｍ
液管 保温厚１０㎜
|  | φ9.52 | 208 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ12.70 | 78 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ15.88 | 151 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ25.4 | 57 | ｍ
| 保護化粧カバー | 樹脂製 １40mm | 9 | ｍ
| ドレン配管 |  | 1 | 式 |  | 既存利用
| 小 計 |  | 1 | 式
3 | 電気工事
| システムリモコン | 参考:PAC-SF50AT2 | 1 | 台
| 伝送用給電ユニット | 参考:PAC-SC51KU | 1 | 台
| システムリモコン設定 | 試運転調整含む | 1 | 式
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 3.5-4C | 60 | ｍ
|  | EM-CE 5.5-4C | 120 | ｍ
|  | EM-CE 8.0-4C | 250 | ｍ
| 内外伝送線・集中監視線 | EM-CEE-S 2.0-2C | 342 | ｍ
| 室内機電源ケーブル |  | 1 | 式 |  | 既設利用
| リモコンケーブル |  | 1 | 式 |  | 既設利用
小 計
4 | 直接仮設費
| 養生費 | 床養生 | 373 | ｍ2
脚立足場
| 作業用足場 | 2ヶ月 | 22 | ｍ2
| 小 計 |  | 1 | 式
5 | 撤去品運搬処分費
| ガス回収破壊処理 | GHP×2 | 1 | 式
| 既存屋外機撤去 | GHP×2 | 1 | 式
| 機器搬出運搬費 | トラッククレーン含む | 1 | 式
| 撤去品積込 |  | 1 | 式
| 撤去品運搬 |  | 1 | 式
| 撤去品産廃処分費 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式