## 表紙
鶴岡市立鶴岡第四中学校トイレ洋式化工事
金抜き設計書
鶴岡市教育委員会管理課

## 設計書(甲)
| 設計書(甲) | [5 empty] | 鶴岡市立鶴岡第四中学校トイレ洋式化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | トイレ洋式化工事 計 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税等相当額 | 10%
総 合 計

## 設計書(乙)
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立鶴岡第四中学校トイレ洋式化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
トイレ洋式化工事
１． | 衛生器具設備工事（改修・撤去） |  | 1 | 式
２． | 衛生配管設備工事（改修・撤去） |  | 1 | 式
3． | 電気設備工事 |  | 1 | 式
４． | 建築工事（建具・内装改修工事） |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物 |  | 1 | 式
トイレ洋式化工事 計

## 設計書(明細)
| 設計書 | 月単位改修 |  |  |  |  | 鶴岡市立鶴岡第四中学校トイレ洋式化工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 衛生器具設備工事（改修・撤去）
暖房便座・フラッシュバルブ
| 洋風便器 | 紙巻器 | 7 | セット
洗浄便座・低圧フラッシュ弁
| 洋風便器 | 紙巻器 | 8 | セット
洗浄便座・フラッシュバルブ
| 洋風便器 | 紙巻器 | 9 | セット
| Ｌ型手すり |  | 10 | セット
| 同上設置工費 |  | 7 | セット
| 既存和風便器撤去工 | フラッシュバルブ、紙巻器共 | 7 | セット
衛生器具設備工事（改修・撤去） 計
2 | 衛生配管設備工事（改修・撤去）
| 給水配管 | 塩ビライニング鋼管（VB) 25A | 9 | ｍ
| 汚水配管 | 硬質塩ビ管（VP） 100V | 5 | ｍ
| 汚水配管 | 硬質塩ビ管（VP） 75V | 8 | ｍ
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 既存給水管撤去 | 塩ビライニング鋼管（VB) ２５A | 9 | ｍ
| 既存汚水配管撤去 | 硬質塩ビ管（VP） 100V | 5 | ｍ
| 既存汚水配管撤去 | 硬質塩ビ管（VP） 75V | 7 | ｍ
| 既存汚水配管撤去 | 排水用鋳鉄管 100 Cip | 1 | ｍ
| 既存汚水配管撤去 | 排水用鋳鉄管 75 Cip | 1 | ｍ
| 既存汚水配管撤去 | 排水用鉛管 8０LP | 1 | ｍ
| 既存保温撤去工事 |  | 1 | 式
| 配管切断：既存給水管 | 塩ビライニング鋼管（VB) 25A | 7 | 箇所
| 配管切断：既存汚水配管 | 硬質塩ビ管（VP） 100V | 7 | 箇所
| 配管切断：既存汚水配管 | 硬質塩ビ管（VP） 75V | 3 | 箇所
| 配管切断：既存汚水配管 | 排水用鋳鉄管 100 Cip | 2 | 箇所
| コア抜き工事 | Φ５０ ｘ 150L | 7 | 箇所
| コア抜き工事 | Φ125 ｘ 150L | 7 | 箇所
衛生配管設備工事（改修・撤去） 計
3 | 電気設備工事
| ケーブル | EM-EEF2.0-3ｃ（1ｃアース）天井内 | 105 | ｍ
| ケーブル | EM-EEF2.0-3ｃ（1ｃアース）管内 | 42 | ｍ
| 電線管 | E25 いんぺい | 16 | ｍ
| 電線管 | PC24 いんぺい | 2 | ｍ
| メタルモール | MM1-A | 26 | ｍ
| モールボックス | 1P | 7 | 個
| モールボックス | 2P | 4 | 個
| コーナーボックス | A型 | 11 | 個
| 位置ボックス | VE102×102×44ブランクP付 | 3 | 個
| 開閉器 | ELCB2P50/20AT | 4 | 個
| コンセント | 2P15A×1E付 金属P共 | 7 | 組
| 天井点検口 | 450×450×アルミ枠付き | 8 | 台
| はつり費（機械はつり） | コアー抜き 50φ（径50φ×長180×44個） | 14 | 箇所
電気設備工事 計
4 | 建築工事（建具・内装改修工事）
| 直接仮設 | 養生 | 1 | 式
| 直接仮設 | 清掃・片付け | 1 | 式
| 天井仕上げ撤去 | 天井石膏ボード 9.5㎜ | 4.3 | ｍ２
| 床補修：コンクリート埋め | Fc21-S18 | 0.2 | ｍ３
| 打設下型枠 |  | 1.4 | ｍ２
| 金コテ押さえ |  | 1.3 | ｍ２
打込み式金属拡張系
| あと施工アンカー | D10 | 112 | 本
| 鉄筋 | D10 | 5.2 | ｋｇ
| 床タイル補修 |  | 1.4 | ｍ２
| 天井仕上げ（開口復旧） | 天井石膏ボード 9.5㎜ | 4.3 | ｍ２
| 同上塗装 | EP塗り(素地ごしらえB種共) | 0.6 | ｍ２
| 既存トイレブース扉撤去搬出 |  | 7 | 枚
| 金物取付 | ネオラバトリ-ヒンジ＃925 | 7 | 組
取手付表示器付トイレ錠
| 金物取付 | 非常時解除装置付き | 7 | 個
| 金物取付 | ラバトリーストライク外開 | 7 | 個
| 金物取付 | 戸当クッション付召合せエッジ | 7 | 本
| 金物取付 | アーム型笠木戸当り | 7 | 個
| 既存扉開き勝手変更 | 埋木加工・テーパー加工 | 7 | 枚
| 既存トイレブース扉搬入再取付 |  | 7 | 枚
建築工事（建具・内装改修工事） 計
5 | 産業廃棄物
| 鉄くず 処分費 |  | 188.3 | ｋｇ
| 鉄くず 積み込み運搬費 |  | 1 | 式
| 廃プラ 処分費 |  | 2.3 | ｍ３
| 廃プラ 積み込み運搬費 |  | 1 | 式
| 陶器くず 処分費 |  | 1.7 | ｍ３
| 石膏ボード 処分費 |  | 0.1 | ｍ３
| 陶器くず・石膏ボード 積み込み運搬費 |  | 1 | 式
| コンクリートガラ 処分費 | (電気設備工事分含む) | 0.1 | ｍ３
| コンクリートガラ 積み込み運搬費 （電気設備工事分含む） |  | 1 | 式
産業廃棄物 計