## 表紙
令和８年９月
工事名 | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
金 抜 き 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、 契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは 「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、 契約管財課契約検査係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる 資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない 「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市 教育委員会 管理課

## 設計書(甲)
| 設計書(甲) | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
Ⅰ | 建築工事 |  | 1 | 式
Ⅱ | 電気設備工事 |  | 1 | 式
Ⅲ | 機械設備工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 積み上げ費 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税等相当額 | 10%
総 合 計

## 設計書(乙)
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 建築解体工事
1 | 鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去工事 |  | 1 | 式
2 | タイル解体工事 |  | 1 | 式
3 | 木工事解体工事 |  | 1 | 式
4 | 金属解体工事 |  | 1 | 式
5 | 左官解体工事 |  | 1 | 式
6 | 建具解体工事 |  | 1 | 式
7 | 内装解体工事 |  | 1 | 式
8 | 産業廃棄物積込費 |  | 1 | 式
9 | 産業廃棄物運搬費 |  | 1 | 式
10 | 産業廃棄物処理費 |  | 1 | 式
11 | 有価物売却費 |  | 1 | 式
12 | アスベスト除去工事 |  | 1 | 式
A | 建築解体工事 計
B | 建築改修工事
1 | 鉄筋・コンクリート工事 |  | 1 | 式
2 | 金属工事 |  | 1 | 式
3 | 左官工事 |  | 1 | 式
4 | 建具工事 |  | 1 | 式
5 | 塗装工事 |  | 1 | 式
6 | 内装工事 |  | 1 | 式
B | 建築改修工事 計
Ⅰ | 建築工事 計
Ⅱ | 電気設備工事
1 | 電灯設備 電灯分岐 |  | 1 | 式
2 | 電灯設備 コンセント設備 |  | 1 | 式
3 | 拡声設備 |  | 1 | 式
4 | 自動火災報知設備 |  | 1 | 式
5 | 産廃処分費 |  | 1 | 式
Ⅱ | 電気設備工事 計
Ⅲ | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 給排水衛生配管工事 |  | 1 | 式
3 | 換気・暖房設備工事 |  | 1 | 式
4 | 産廃処分費 |  | 1 | 式
Ⅲ | 機械設備工事 計

## 設計書(明細A解体)
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 建築解体工事
1 | 鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事
| 鉄筋切断 | D10 | 87 | 箇所
| コンクリートカッター入れ |  | 5.4 | ｍ
| コンクリート | WC床・前室床 | 0.19 | ｍ３
WC間仕切壁（スラブ裏まで）
| コンクリートブロック | t100 | 1.2 | ｍ３
鉄筋・ｺﾝｸﾘｰﾄ解体工事 計
2 | タイル解体工事
ＷＣ床
| 床モザイクタイル | 19φ | 3.5 | ｍ２
ＷＣ腰壁
| 壁モザイクタイル | 25角 | 4.2 | ｍ２
タイル解体工事 計
3 | 木工事解体工事
前室-物置(配膳棚)間
| 木間仕切り | PTA研修室-物置(配膳棚)間 | 5.7 | ｍ２
物置(配膳棚)
| 床ころばし床組 |  | 2.9 | ｍ２
物置(配膳棚)
| 床合板張り | t=12 | 2.9 | ｍ２
物置(配膳棚)切込み共
| 敷居 | 60×105 | 2 | ｍ
物置(配膳棚)
| 柱 | 40×85 | 7.2 | ｍ
| 建具枠・枠廻り | WD-1～3 廊下ランマ枠共 | 20.2 | ｍ
木工事解体工事 計
4 | 金属解体工事
切込み共
| 床ステンレス板 | 物置 (配膳棚)t=1.0 | 2.9 | ｍ２
切込み共
| ステンレスレール | 物置 (配膳棚)W=100 | 4 | ｍ
| 床ステンレス点検口 | 前室 450角 | 1 | 箇所
WD-2・3
| ステン沓摺 | 50×20×2 | 1.2 | ｍ
| 天井LGS | 19型 吊ﾎﾞﾙﾄ共 | 8.2 | ｍ２
金属解体工事 計
5 | 左官解体工事
タイル下地
| 床モルタル | t30 | 0.1 | ｍ３
タイル下地
| 壁モルタル | t25 | 0.1 | ｍ３
左官解体工事 計
6 | 建具解体工事
| 木製建具 | WD-1～4 | 7.8 | ｍ２
| アルミサッシ戸 | 物置 AD-1（ＰＴＡ室側） | 5.1 | ｍ２
建具解体工事 計
7 | 内装解体工事
| 床塩ビシートカッター入れ |  | 10 | ｍ
| 床塩ビシート |  | 4.4 | ｍ２
| ソフト巾木 | H=75 | 8.4 | ｍ
| 壁石膏ボード | t12.5 | 15 | ｍ２
| 壁ビニールクロス |  | 13 | ｍ２
| 天井ビニールクロス |  | 1.6 | ｍ２
ジプトーン
| 天井化粧石膏ボード | t =9.5 | 4.9 | ｍ２
| 天井フレキシブルボード | t =3.0 | 6.4 | ｍ２
内装解体工事 計
8 | 産業廃棄物積込費
| コンクリート | WC床 | 0.43 | t
| コンクリートブロック | t=100 | 2.8 | t
| 床モザイクタイル |  | 35.2 | kg
| 壁モザイクタイル |  | 42.6 | kg
| 木屑類 | 造作材 | 150 | kg
| 木屑類 | 構造材 | 90 | kg
| 木屑類 | 物置合板 | 32 | kg
| 床ステンレス板 | 物置 (配膳棚)t=1.0 | 35.2 | kg
| ステンレスレール | 物置 (配膳棚)W=100 | 1.6 | kg
| 床ステンレス点検口 | 前室 450角 | 20 | kg
WD-2・3
| ステン沓摺 | 50×20×2 | 1.6 | kg
| 天井LGS | 19型 吊ﾎﾞﾙﾄ共 | 57.3 | kg
| 床モルタル |  | 0.41 | t
| 壁モルタル |  | 0.99 | t
| 木製建具 | WD-1～4 | 162 | kg
| ﾎﾞｰﾄﾞ類 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 0.1 | ｍ３
| ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.23 | ｍ３
| 廃プラ類 | 塩ビｼｰﾄ | 0.1 | ｍ３
| 廃プラ類 | ｿﾌﾄ巾木・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 0.1 | ｍ３
| ガラス陶磁器類 | ｶﾞﾗｽ | 0.1 | ｍ３
産業廃棄物積込費 計
9 | 産業廃棄物運搬費
| コンクリート | WC床 | 0.43 | t
| コンクリートブロック | t=100 | 2.8 | t
| 床モザイクタイル |  | 35.2 | kg
| 壁モザイクタイル |  | 42.6 | kg
| 木屑類 | 造作材 | 150 | kg
| 木屑類 | 構造材 | 90 | kg
| 木屑類 | 物置合板 | 32 | kg
| 床ステンレス板 | 物置 (配膳棚)t=1.0 | 35.2 | kg
| ステンレスレール | 物置 (配膳棚)W=100 | 1.6 | kg
| 床ステンレス点検口 | 前室 450角 | 20 | kg
WD-2・3
| ステン沓摺 | 50×20×2 | 1.6 | kg
| 天井LGS | 19型 吊ﾎﾞﾙﾄ共 | 57.3 | kg
| 床モルタル |  | 0.41 | t
| 壁モルタル |  | 0.99 | t
| 木製建具 | WD-1～4 | 162 | kg
| ﾎﾞｰﾄﾞ類 | ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ | 0.1 | ｍ３
| ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | 0.23 | ｍ３
| 廃プラ類 | 塩ビｼｰﾄ | 0.1 | ｍ３
| 廃プラ類 | ｿﾌﾄ巾木・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ | 0.1 | ｍ３
| ガラス陶磁器類 | ｶﾞﾗｽ | 0.1 | ｍ３
産業廃棄物運搬費 計
10 | 産業廃棄物処理費
| コンクリート | 中間処理、再資源化 | 0.43 | t
| コンクリートブロック | 中間処理、再資源化 | 2.8 | t
| 床モザイクタイル | 中間処理、再資源化 | 35.2 | kg
| 壁モザイクタイル | 中間処理、再資源化 | 42.6 | kg
| 木屑類 | 中間処理、再資源化 | 100 | kg
| 木屑類 | 中間処理、再資源化 | 90 | kg
| 木屑類 | 中間処理、再資源化 | 32 | kg
| 床モルタル | 中間処理、再資源化 | 0.41 | t
| 壁モルタル | 中間処理、再資源化 | 0.99 | t
| 木製建具 | WD1～4 | 162 | kg
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ
| ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 最終処分、管理型 | 0.1 | ｍ３
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
| ﾎﾞｰﾄﾞ類 | 最終処分、管理型 | 0.23 | ｍ３
塩ビｼｰﾄ
| 廃プラ類 | 最終処分、安定型 | 0.1 | ｍ３
ｿﾌﾄ巾木・ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ
| 廃プラ類 | 最終処分、安定型 | 0.1 | ｍ３
ｶﾞﾗｽ
| ガラス陶磁器類 | 最終処分、安定型 | 0.1 | ｍ３
産業廃棄物処理費 計
11 | 有価物売却費
鉄筋D10
| 金属リサイクル積込運搬 | 中間処理､リサイクル(売却) | 51.8 | kg
鉄筋D10
| 金属リサイクル買い上げ | 中間処理､リサイクル(売却) | 51.8 | kg
ステンレス板t=1.0
| 金属リサイクル積込運搬 | 中間処理､リサイクル(売却) | 35.2 | kg
ステンレス板t=1.0
| 金属リサイクル買い上げ | 中間処理､リサイクル(売却) | 35.2 | kg
ステンレスレール
| 金属リサイクル積込運搬 | 中間処理､リサイクル(売却) | 1.6 | kg
ステンレスレール
| 金属リサイクル買い上げ | 中間処理､リサイクル(売却) | 1.6 | kg
床ステンレス点検口
| 金属リサイクル積込運搬 | 中間処理､リサイクル(売却) | 20 | kg
床ステンレス点検口
| 金属リサイクル買い上げ | 中間処理､リサイクル(売却) | 20 | kg
ステン沓摺
| 金属リサイクル積込運搬 | 中間処理､リサイクル(売却) | 1.6 | kg
ステン沓摺
| 金属リサイクル買い上げ | 中間処理､リサイクル(売却) | 1.6 | kg
天井LGS
| 金属リサイクル積込運搬 | 中間処理､リサイクル(売却) | 57.3 | kg
天井LGS
| 金属リサイクル買い上げ | 中間処理､リサイクル(売却) | 57.3 | kg
AD-1 アルミ
| 金属リサイクル積込運搬 | 中間処理､リサイクル(売却) | 28 | kg
AD-1 アルミ
| 金属リサイクル買い上げ | 中間処理､リサイクル(売却) | 28 | kg
有価物売却費 計
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有→
12 | アスベスト除去工事（レベル３） | 床塩ﾋﾞｼｰﾄ下地接着剤
| 仮設間仕切壁下地 | 杉桟木 | 36.1 | ｍ２
| 壁ビニル隔離養生（密封養生） |  | 55.8 | ｍ２
| 天井ビニル養生（密封養生） |  | 9.5 | ｍ２
| 床塩ビシート撤去 |  | 3.1 | ｍ２
| 床塩ビシート下地接着剤除去 | 集塵機付き乾式サンダーケレン工法 | 3.1 | ｍ２
| 安全保護具 | 防塵眼鏡、つなぎ服、マスク、手袋等 | 4 | セット
| 管理費 |  | 1 | 式
石綿含有建材（管理型埋立）
| 産業廃棄物積込費 | 塩ビシート、接着剤、養生ビニル、保護服共 | 1 | ｍ３
石綿含有建材（管理型埋立）
| 産業廃棄物運搬処分費 | 塩ビシート、接着剤、養生ビニル、保護服共 | 1 | ｍ３
アスベスト除去工事（レベル３） 計

## 設計書(明細B改修)
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
B | 建築改修工事
1 | 鉄筋・コンクリート工事
スラブ塞ぎ
| あと施工アンカー（接着系アンカー） | D10 横向き 材工 | 56 | 本
天井吊ボルト（改修）
| あと施工アンカー（接着系アンカー） | M10 上向き ネジボルト 材工 | 18 | 本
| 鉄筋 | D10 運搬、加工組立共 | 8.6 | kg
| 鉄筋溶接 |  | 40 | 箇所
| コンクリート（人力） | FC=24-18-25 運搬､打設共 | 0.14 | ｍ３
点検口側板、底板（便器廻り共）
| 普通型枠 | 支保工､運搬共 | 1.8 | ｍ２
WD-5
| 溝はつり（幅200、深さ30） | Uステンレール用 | 1.8 | ｍ
WD-5
| カッター入れ（コンクリートカッター） | Uステンレール用 | 1.8 | ｍ
鉄筋・コンクリート工事 計
2 | 金属工事
材工
| Uステンレール | W=100 下地無収縮モルタル共 | 1.8 | ｍ
下地張りあり
| 軽鉄間仕切下地 | W=50＠450 | 23.2 | ｍ２
下地張りあり
| 軽鉄間仕切下地 | W=65＠450 | 11.1 | ｍ２
直張り用
| 軽鉄天井下地 | 19型＠300 | 7.8 | ｍ２
倉庫天井
| 天井点検口 | 450角 ｱﾙﾐ製額縁枠 | 1 | 箇所
ボード等切込み共
| 天井下地開口部補強 | 450×450 | 1 | 箇所
LSD-1 幅930×高2000程度
| 壁下地開口部補強（扉等３方補強） | スタッド50形 | 1 | 箇所
| 床下点検口 | 450角 ｽﾃﾝﾚｽ製目地枠 | 1 | 箇所
金属工事 計
2 | 左官工事
| 床セレフレベリング | t=28 セメント系 | 1.9 | ｍ２
| 床セレフレベリング | t=53 セメント系 | 1.7 | ｍ２
左官工事 計
3 | 建具工事
| LSD-1 | 工場焼付塗装（3方枠共）
| 軽量鋼板カームドア | １.105×2.000 | 1 | 箇所
| 運搬・取付費 |  | 1 | 式
ＷＤ-5
| ランマＦＩＸ付引違戸 | 1.740×2.575 | 1 | 箇所
| 運搬・取付費 |  | 1 | 式
建具工事 計
4 | 塗装工事
B種
| 壁モルタル面 EP-Ｇ | 素地ごしらえ共 RA種 | 6.4 | ｍ２
B種
| 壁ボード面 EP-Ｇ | 素地ごしらえ共 RA種 | 5.5 | ｍ２
| ＷＤ-5 | B種 糸巾180
| 木製建具枠 OP | 素地ごしらえ共 RB種 ※無目共 | 6.9 | ｍ
B種 糸巾180
| 既存木製建具枠 OP | 素地ごしらえ共 RB種 | 6.8 | ｍ
塗装工事 計
5 | 内装工事
FS
| 床長尺塩ビシート | t=2.0 | 11.5 | ｍ２
| ｿﾌﾄ巾木 | H=75 | 15.9 | ｍ
| 床見切り（長尺塩ビシート） | 塩ビ製の床見切 | 10.7 | ｍ
| 壁石膏ボード | t=12.5 GB-R | 17.2 | ｍ２
アルミジョイナー共
| 壁化粧ケイカル板 | t=6 化粧FK | 14 | ｍ２
ＰＴＡ室の一部
| 壁ビニルクロス | 不燃 | 15.7 | ｍ２
| 石膏ボード継目処理 | 継目処理工法（テーパーエッジ） | 17.2 | ｍ２
多目的ＷＣ天井
| 天井 化粧せっこうボード張り | t=9.5 GB-D | 7.4 | ｍ２
ＰＴＡ室の一部
| 天井石膏ボード | t=9.5 GB-R | 2 | ｍ２
ＰＴＡ室の一部
| 天井ビニルクロス | 不燃 | 3 | ｍ２
| 廻り縁 | 塩ビ製コの字 | 20 | ｍ
材工
| WD-5建具枠 | 赤松集成材40×180 無目共 | 7 | ｍ
| 床モルタル面下地調整 | 塩ビシート撤去跡 | 7.5 | ｍ２
廊下壁の一部(モルタル＋EＰ)
| 既存壁モルタル面下地調整 | 全面目荒し＋シゴキ | 6.4 | ｍ２
既存ＷＣ ｔ150・既存前室 ｔ175
| 既存床目荒し | コンクリート床塞ぎ部 | 1 | 式
ＰＴＡ室
| 壁石膏ボード面下地調整 | ビニルクロス撤去跡 | 6.1 | ｍ２
多目的ＷＣ天井
| 天井 グラスウール敷き込み | 24kg/m3 t=100 | 7.8 | ｍ２
ＰＴＡ室
| 壁 グラスウール充填 | 24kg/m3 t=50 | 8.1 | ｍ２
| 既存室名札撤去処分 | 木製 □200 突出し | 1 | 箇所
ピクト＋室名
| 室名札新設 | アクリル製 □200 突出し | 2 | 箇所
内装工事 計

## 設計書(明細電気)
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅱ | 電気設備工事
1 | 電灯設備 | 電灯分岐
【新営】
| ＥＥＦケーブル | 1.6-2c、管内 | 10 | ｍ
| ＥＥＦケーブル | 1.6-2c、ピット・天井内 | 13 | ｍ
| ＥＥＦケーブル | 1.6-3c、管内 | 12 | ｍ
| １種金属線ぴ | 直線Ａ型 | 22 | ｍ
| １種金属線ぴ用コーナーボックス | Ａ型 | 2 | 個
| １種金属線ぴ用スイッチボックス | 1個用 浅型 | 2 | 個
A1 ＬＥＤベースライト 5200LM
| 照明器具（ＬＥＤ灯） | ひとセンサ付 | 1 | 個
金属製プレート付
| 埋込スイッチ | 1P4A×1 | 1 | 個
金属製プレート付
| 埋込スイッチ | 1P15A×3 | 1 | 個
【撤去】
（再使用しない）
| ＶＶＦケーブル | 1.6-2C、管内 | 25 | ｍ
（再使用しない）
| ＶＶＦケーブル | 1.6-3C、管内 | 21 | ｍ
（再使用しない）
| １種金属線ぴ | 直線Ａ型 | 9 | ｍ
（再使用しない）
| １種金属線ぴ用コーナーボックス | Ａ型 | 2 | 個
（再使用しない）
| １種金属線ぴ用スイッチボックス | 1個用 浅型 | 1 | 個
（再使用しない）
| 照明器具 | 富士型 20W×1 | 2 | 個
（再使用しない）
| 埋込スイッチ | 1P15A×1 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 1 | 個
（再使用しない）
| 埋込スイッチ | 1P15A×3 金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 2 | 個
（再使用しない）
| 位置ボックス | OB102×102×44C 鋼板製 ｶﾊﾞｰ付 | 2 | 個
電灯設備 電灯分岐 計
2 | 電灯設備 | コンセント分岐
【新営】
| ＥＥＦケーブル | 1.6-2c、管内 | 7 | ｍ
| １種金属線ぴ | 直線Ａ型 | 7 | ｍ
| １種金属線ぴ用コーナーボックス | Ａ型 | 2 | 個
| １種金属線ぴ用スイッチボックス | 1個用 浅型 | 2 | 個
| 丸穴ノズルプレート | 角型 一連 金属製 | 1 | 個
| アウトレットＢＯＸ | 102×102×D54 樹脂製 | 2 | 個
【撤去】
（再使用しない）
| ＶＶＦケーブル | 1.6-2C、管内 | 11 | ｍ
（再使用しない）
| １種金属線ぴ | 直線Ａ型 | 4 | ｍ
（再使用しない）
| １種金属線ぴ用コーナーボックス | Ａ型 | 1 | 個
（再使用しない）
| １種金属線ぴ用スイッチボックス | 1個用 浅型 | 1 | 個
（再使用しない）
| 埋込コンセント | 2P15A×1 金属製 | 1 | 個
【移設】
取外し再取付（再使用する）
| 防水形コンセント | 2P15A×1 | 1 | 個
電灯設備 コンセント分岐 計
3 | 拡声設備
【新営】
| EM-HPケーブル | 1.2-3C、管内 | 4 | ｍ
| EM-HPケーブル | 1.2-3C、ピット・天井 | 8 | ｍ
| １種金属線ぴ | 直線Ａ型 | 4 | ｍ
【撤去】
（再使用しない）
| HPケーブル | 1.2-3C、管内 | 2 | ｍ
（再使用しない）
| HPケーブル | 1.2-3C、ピット・天井 | 12 | ｍ
（再使用しない）
| １種金属線ぴ | 直線Ａ型 | 2 | ｍ
【移設】
取外し再取付（再使用する）
| 壁掛スピーカー |  | 1 | 個
取外し再取付（再使用する）
| 壁付アッテネータ― | 金属製プレート | 1 | 個
取外し再取付（再使用する）
| １種金属線ぴ用コーナーボックス | Ａ型 | 1 | 個
取外し再取付（再使用する）
| １種金属線ぴ用スイッチボックス | 1個用 浅型 | 1 | 個
拡声設備 計
4 | 自動火災報知設備
【新営】
| 熱感知器 定温式スポット型感知器 | 特種 防水型 | 1 | 個
【撤去】
（再使用しない）
| 熱感知器 差動式スポット型感知器 | 2種 露出形 | 1 | 個
自動火災報知設備 計
5 | 産廃処分費
| 産業廃棄物（鉄くず） | 鉄くず | 20 | ㎏
| 積み込み運搬費 | 鉄くず | 1 | 式
| 産業廃棄物（蛍光管） | 蛍光管 | 0.2 | ㎏
| 積み込み運搬費 | 蛍光管 | 1 | 式
産廃処分費 計

## 設計書(明細設備)
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ⅲ | 機械設備工事
1 | 衛生器具設備工事
【新営】
| 腰掛便器 | バリアフリー便器,密閉タンク
| 車いす対応型バリアフリー便器 | フタなし洗浄便座(擬音付),紙巻器 | 1 | セット
背もたれ(ソフトタイプ)
ストレート止水栓
| Ｌ型手すり | 参考型式：T112CL9 | 1 | セット
| 跳ね上げ手すり | 参考型式：T112HK8R | 1 | セット
車いす対応洗面器ボウル一体形
| 洗面器 | 泡まつ立水栓、ストレート止水栓 | 1 | 組
Sトラップ排水金具
施設用斜傾鏡 528x193ｘ664
| 斜傾鏡 | 参考型式：LM530 | 1 | 枚
| 同上設置工費 |  | 1 | 式
【撤去】
| 和風便器 | フラッシュバルブ、紙巻器 | 1 | 組
| 洗面器 | 壁掛け洗面器・単水栓・排水金具 | 1 | 組
| 化粧棚 | 陶製、360x120x57 | 1 | 枚
| 化粧鏡 | 300x450 | 1 | 枚
| 手洗器 | 隅付手洗器、単水栓・排水金具 | 1 | 組
衛生器具設備工事 計
2 | 給排水衛生配管工事
【新営】
| 給水管 | 塩ビライニング鋼管（VB）25A | 2 | ｍ
| 給水管 | 塩ビライニング鋼管（VB）20A | 4 | ｍ
| 汚水管 | 硬質塩ビ管（VP）100 | 1 | ｍ
| 汚水管 | 硬質塩ビ管（VP）75 | 1 | ｍ
| 排水管 | 硬質塩ビ管（VP）40 | 1 | ｍ
| プラグ止 | 白ガス管用 50A | 1 | 箇所
| プラグ止 | 白ガス管用 40A | 1 | 箇所
| 保温工事 |  | 1 | 式
| コア抜き | Φ125ｘ150 | 1 | 箇所
| コア抜き | Φ75ｘ150 | 1 | 箇所
| コア抜き | Φ50ｘ150 | 2 | 箇所
【撤去】
| 給水管 | 塩ビライニング鋼管（VA）25A | 3 | ｍ
| 給水管 | 塩ビライニング鋼管（VA）20A | 5 | ｍ
| 汚水管 | 排水用鋳鉄管（cip）100 | 1 | ｍ
| 汚水管 | 排水用鋳鉄管（cip）75 | 1 | ｍ
| 排水管 | 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）50A | 1 | ｍ
| 排水管 | 配管用炭素鋼鋼管（SGP白）40A | 2 | ｍ
| 保温撤去費 |  | 1 | 式
| 配管切断 | 鋼管（保温あり） 100A | 1 | 箇所
| 配管切断 | 鋼管（保温あり） 50A | 1 | 箇所
| 配管切断 | 鋼管（保温あり） 40A | 1 | 箇所
| 配管切断 | 鋼管（保温あり） 25A | 1 | 箇所
給排水衛生配管工事 計
3 | 換気・暖房設備
【新営】
190m3/hｘ90pa、接続Φ100
| 天井換気扇 | パイプフード（SUS）Φ100 | 1 | 組
放射熱量：1.0kw
| 凍結防止電気パネルヒーター | いたずら防止カバー | 1 | 台
| 機器取付け費 |  | 1 | 式
【撤去】
天井換気扇照明器具取付型
| 天井換気扇 | パイプフード（SUS）Φ100 | 1 | 組
換気・暖房設備 計
4 | 産廃処分費
| 産業廃棄物（鉄くず） | 鉄くず | 59 | ㎏
| 積み込み運搬費 | 鉄くず | 1 | 式
| 産業廃棄物（廃プラ） | 廃プラ | 1 | ｍ３
| 積み込み運搬費 | 廃プラ | 1 | 式
| 産業廃棄物（ガラス・陶器くず） | ガラス・陶器くず | 1 | ｍ３
| 積み込み運搬費 | ガラス・陶器くず | 1 | 式
| 産業廃棄物（コンクリート殻） | コンクリート殻 | 0.1 | ｍ３
| 積み込み運搬費 | コンクリート殻 | 1 | 式
産廃処分費 計

## 積上げ
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立あさひ小学校バリアフリートイレ改修工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 積上共通仮設費
| 床養生（部分） | ＷＣ・ＰＴＡ室・廊下改修部 | 98.5 | ｍ2
期間2ヶ月
| 脚立足場（並列） | ＷＣ・ＰＴＡ室・廊下改修部 | 10.8 | 床ｍ2
| 清掃・片付け（施工中） | ＷＣ・ＰＴＡ室・廊下改修部 | 10.8 | ｍ2
| 竣工時清掃 | ＷＣ・ＰＴＡ室・廊下改修部 | 98.5 | ｍ2
| 養生（躯体・仕上げ） | ＷＣ・ＰＴＡ室・廊下改修部 | 98.5 | ｍ2
積上共通仮設費 計

## 内訳(舞台装置) (hidden)
見積
[30 empty] | 建具工 | 配管工 | 電工 | 特殊作業員 | 普通作業員 | はつり工 | 保温工 | ダクト工 | 複合
労務
[11 empty] | 工種及び品目 | 規格・寸法 | 材工 | 単位 | 採用単価 | 見 積 |  |  | 建設物価 | 積算資料 | コスト | 施工単価 | 材料費 | [7 empty] | 労務費
| 設計書 | [5 empty] | #REF! | [9 empty] | 掛率 | 見積価格 | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | ﾍﾟｰｼﾞ | 材料価格 | 掛率 | 採用価格 | 補給率 | 継手 | 接合材等 | 支持金物 | 材料費計 | 作業員 |  | 歩掛 |  | はつり補修 | その他 | 労務費計 | 合計
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 処分費 | 機器費 | 労務抜取 | [8 empty] | 単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ③～⑦ | ⑧ |  | ⑨ |  | ⑩ | ⑪ | ⑨～⑪ | a+b
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
4 | 舞台照明設備工事 | 更新照明器具 | [8 empty] | 舞台照明設備工事 | 更新照明器具 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P | Panasonic | 0.65 |  | 554全国 | [11 empty] | 電工 |  | 0.013 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-1P、管内 | 102 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-1P、管内 | 102 | ｍ | 0 |  | 0.65 |  | 114 |  |  |  | 114 | 1.1 | 125.4 |  |  |  | 0.03 | 129.162 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P | Panasonic |  |  | 554全国 | [11 empty] | 電工 |  | 0.0126 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-2P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IPEE-Sケーブル | 0.3-2P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 |  | 0.65 |  | 188 |  |  |  | 188 | 1.1 | 206.8 |  |  |  | 0.03 | 213.004 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ボーダーライト Ｂ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーライト Ｂ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 492700 | 0.65 | 320250 |  |  |  |  | 320250 | 1 | 320250 |  |  |  | 0 | 320250 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 電源TB付 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 電源TB付 | 1 | 台 | 0 | 55000 | 0.65 | 35750 |  |  |  |  | 35750 | 1 | 35750 |  |  |  | 0 | 35750 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サスペンションフライダクト | 接地2P抜止ｺﾝｾﾝﾄ12ｹ＋DMX信号ｺﾈｸﾀ×1系統 | 1 | 列 | 0 | 0 |  |  |  |  | サスペンションフライダクト | 接地2P抜止ｺﾝｾﾝﾄ12ｹ＋DMX信号ｺﾈｸﾀ×1系統 | 1 | 列 | 0 | 950000 | 0.65 | 617500 |  |  |  |  | 617500 | 1 | 617500 |  |  |  | 0 | 617500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ＬＥＤ５００形ＳＨスポットライト ＳＰ１ | LED500形平凸ｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ５００形ＳＨスポットライト ＳＰ１ | LED500形平凸ｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 410000 | 0.65 | 266500 |  |  |  |  | 266500 | 1 | 266500 |  |  |  | 0 | 266500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ＬＥＤ５００形ＦＭスポットライト ＳＰ２ | LED500形ﾌﾚﾈﾙｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ５００形ＦＭスポットライト ＳＰ２ | LED500形ﾌﾚﾈﾙｽﾎﾟｯﾄ 3050K | 3 | 台 | 0 | 410000 | 0.65 | 266500 |  |  |  |  | 266500 | 1 | 266500 |  |  |  | 0 | 266500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| アッパーホリゾンライト ＵＨ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | アッパーホリゾンライト ＵＨ | LED(赤、緑、青、白 3000K) 光源寿命：20000時間（光束維持率70％） | 6 | 台 | 0 | 492700 | 0.65 | 320250 |  |  |  |  | 320250 | 1 | 320250 |  |  |  | 0 | 320250 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 同上用コンセントボックス | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ1コ＋DMX×1 | 1 | 台 | 0 | 55000 | 0.65 | 35750 |  |  |  |  | 35750 | 1 | 35750 |  |  |  | 0 | 35750 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ギャラリースポットライト ＳＬ | LED平凸FMｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1000形（狭角ﾀｲﾌﾟ） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ギャラリースポットライト ＳＬ | LED平凸FMｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ 1000形（狭角ﾀｲﾌﾟ） | 6 | 台 | 0 | 727000 | 0.65 | 472550 |  |  |  |  | 472550 | 1 | 472550 |  |  |  | 0 | 472550 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ウォールコンセント WC | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ2ｺ＋DMX×1 | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ウォールコンセント WC | 接地2Pﾀﾞﾌﾞﾙｺﾝｾﾝﾄ2ｺ＋DMX×1 | 2 | 台 | 0 | 62700 | 0.65 | 40750 |  |  |  |  | 40750 | 1 | 40750 |  |  |  | 0 | 40750 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 延長ケーブル | 接地2P15A 2ｍ | 4 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | 延長ケーブル | 接地2P15A 2ｍ | 4 | 本 | 0 | 11300 | 0.65 | 7340 |  |  |  |  | 7340 | 1 | 7340 |  |  |  | 0 | 7340 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 延長ケーブル | DMXｹｰﾌﾞﾙ 3ｍ | 4 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | 延長ケーブル | DMXｹｰﾌﾞﾙ 3ｍ | 4 | 本 | 0 | 12700 | 0.65 | 8250 |  |  |  |  | 8250 | 1 | 8250 |  |  |  | 0 | 8250 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ジョイントボックス | 電源＋DMX用 | 2 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | ジョイントボックス | 電源＋DMX用 | 2 | 本 | 0 | 90600 | 0.65 | 58890 |  |  |  |  | 58890 | 1 | 58890 |  |  |  | 0 | 58890 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ボーダーケーブル | 5.5ｓｑ-3Ｃ＋ＤＭＸ×1系統 複合丸型 10ｍ | 3 | 本 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーケーブル | 5.5ｓｑ-3Ｃ＋ＤＭＸ×1系統 複合丸型 10ｍ | 3 | 本 | 0 | 215600 | 0.65 | 140140 |  |  |  |  | 140140 | 1 | 140140 |  |  |  | 0 | 140140 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ＬＥＤ調光制御盤 | 壁据付型 8回路 | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | ＬＥＤ調光制御盤 | 壁据付型 8回路 | 1 | 面 | 0 | 2210000 | 0.65 | 1436500 |  |  |  |  | 1436500 | 1 | 1436500 |  |  |  | 0 | 1436500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓 | 卓上型ﾃﾞｽｸ付 記憶調光 50ｼｰﾝ 記憶16CH | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓 | 卓上型ﾃﾞｽｸ付 記憶調光 50ｼｰﾝ 記憶16CH | 1 | 台 | 0 | 1184000 | 0.65 | 769600 |  |  |  |  | 769600 | 1 | 769600 |  |  |  | 0 | 769600 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓用コネクタプレート | ﾌﾟﾚｰﾄ型 電源＋DMX＋制御用ｺﾈｸﾀ | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓用コネクタプレート | ﾌﾟﾚｰﾄ型 電源＋DMX＋制御用ｺﾈｸﾀ | 1 | 面 | 0 | 189200 | 0.65 | 122980 |  |  |  |  | 122980 | 1 | 122980 |  |  |  | 0 | 122980 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 運搬搬入費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 運搬搬入費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 560000 | 0.65 | 364000 |  |  |  |  | 364000 | 1 | 364000 |  |  |  | 0 | 364000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 機器取付工事費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 機器取付工事費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 2790000 | 0.65 | 1813500 |  |  |  |  | 1813500 | 1 | 1813500 |  |  |  | 0 | 1813500 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 試験調整費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 試験調整費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 1860000 | 0.65 | 1209000 |  |  |  |  | 1209000 | 1 | 1209000 |  |  |  | 0 | 1209000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 消耗品雑材費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 消耗品雑材費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 380000 | 0.65 | 247000 |  |  |  |  | 247000 | 1 | 247000 |  |  |  | 0 | 247000 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | Panasonic | [14 empty] | 電工 |  |  |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 諸経費 |  | 1 | 式 | 0 | 0 |  |  |  |  | 諸経費 | 0 | 1 | 式 | 0 | 2419600 | 0.65 | 1572740 |  |  |  |  | 1572740 | 1 | 1572740 |  |  |  | 0 | 1572740 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
| 舞台照明設備工事 計 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 舞台照明設備工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  |  |  | 0.2 | 0.25 |  | #REF!
4 | 舞台照明撤去処分工事 | 照明器具撤去 | [8 empty] | 舞台照明撤去処分工事 | 照明器具撤去 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0.05 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.011 |  | 0.3 | 0.25 |  | #REF!
| EM-IE電線 | 2.0㎜×1、管内 | 58 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IE電線 | 2.0㎜×1、管内 | 58 | ｍ | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.014 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-IE電線 | 5.5m㎡×1、管内 | 746 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-IE電線 | 5.5m㎡×1、管内 | 746 | ｍ | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.0306 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| EM-CPEE-Sケーブル | 1.2-15P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 | 0 |  |  |  |  | EM-CPEE-Sケーブル | 1.2-15P、PF･CD管内 | 26 | ｍ | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.117 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ウォールコンセント WC | C型20A×2ケ用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ウォールコンセント WC | C型20A×2ケ用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.278 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ボーダーライト B | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ボーダーライト B | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.266 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サスペンションコンセント ＣＢ | C型20Aｺﾝｾﾝﾄ×4ヶ用 | 12 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サスペンションコンセント ＣＢ | C型20Aｺﾝｾﾝﾄ×4ヶ用 | 12 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.278 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| アッパーホリゾントライト ＵＨ | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | アッパーホリゾントライト ＵＨ | 100Wﾊﾛｹﾞﾝ×72灯 4色配線 L=10.8m | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| スポットライト ＳＰ１ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | スポットライト ＳＰ１ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| スポットライト ＳＰ２ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | スポットライト ＳＰ２ | 500Wﾊﾛｹﾞﾝ6型ﾌﾚﾈﾙﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 3 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.398 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サイドスポットライト ＳＬ | 1kWﾊﾛｹﾞﾝ8型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サイドスポットライト ＳＬ | 1kWﾊﾛｹﾞﾝ8型平凸ﾚﾝｽﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.156 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| サイドスポットコンセント | C型 20A 3口用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | サイドスポットコンセント | C型 20A 3口用 新金属ﾌﾟﾚｰﾄ | 2 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.1 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ロングハンガー | （ｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用） | 6 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ロングハンガー | （ｻｲﾄﾞｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ用） | 6 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.2 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ケーブルリール（Ｂ用） | 5.5Sq－11ｃ用 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ケーブルリール（Ｂ用） | 5.5Sq－11ｃ用 | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.2 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| ケーブルリール（ＵＨ用） | 5.5Sq－9ｃ用 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | ケーブルリール（ＵＨ用） | 5.5Sq－9ｃ用 | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 7.118 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光盤 | 鋼板製屋内自立形 16回路用 | 1 | 面 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光盤 | 鋼板製屋内自立形 16回路用 | 1 | 面 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.66 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓 | ｷｬｽﾀｰ付き収納ﾗｯｸ | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓 | ｷｬｽﾀｰ付き収納ﾗｯｸ | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
|  | 再使用しない | [9 empty] | 再使用しない |  |  | 0 | [15 empty] | 電工 |  | 0.085 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 調光操作卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 屋内露出形 | 1 | 台 | 0 | 0 |  |  |  |  | 調光操作卓用ｺﾈｸﾀﾎﾞｯｸｽ | 鋼板製 屋内露出形 | 1 | 台 | 0 |  | 1 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 0 |  |  |  | 0.03 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 | ウィズ環境 |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 396 | Kg | 20 | 7920 |  | 7920 |  |  | 産廃処理 処分費 | 鉄くず | 396 | Kg | 20 | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  | 20 | 1 | 20 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 |  |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 134 | Kg | 350 | 46900 |  | 46900 |  |  | 産廃処理 処分費 | 蛍光ランプ | 134 | Kg | 350 | 350 | 1 | 350 |  |  |  |  | 350 | 1 | 350 |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350
[12 empty] | 0 |  |  | 歩-複合 |  |  | ウィズ環境 | [19 empty] | 複合
| 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 1 | 台 | 77000 | 77000 |  |  |  |  | 産廃処理 積込運搬費 | 収集運搬費 | 1 | 台 | 77000 | 77000 | 1 | 77000 |  |  |  |  | 77000 | 1 | 77000 |  |  |  |  | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77000
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
| 舞台照明撤去処分工事 計 |  |  |  |  | 131820 |  | 54820 |  |  | 舞台照明撤去処分工事 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | コ-P122仙台 | [5 empty] | 122仙台 | [16 empty] | 複合
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ３段 期間1カ月 | 1 | 台 | 14900 | 14900 |  |  |  |  | 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ３段 期間1カ月 | 1 | 台 | 14900 | [5 empty] | 14900 |  | 14900 | 1 | 14900 |  |  |  |  | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14900
[12 empty] | 0 |  |  | ｾ-P |  |  |  | 822全国 | [9 empty] | 0.05 |  | とび工 |  | 0.03 |  |  | 0.25 |  | #REF!
| 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ５段 期間1カ月 | 17.3501 | ㎡ | 0 | 0 |  |  |  |  | 高天井部器具交換用足場 | 移動足場 ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ ５段 期間1カ月 | 17.3501 | ㎡ | 0 |  |  |  | 4945 |  |  |  | 4945 | 0.6 | 2967 |  |  |  | 7417.5 | 10385.5 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[12 empty] | 0 |  |  | コ-P110仙台 | [5 empty] | 110仙台 | [16 empty] | 複合
| 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1042 | ㎡ | 610 | 635620 |  |  |  |  | 床養生(内部改修) | 屋内運動場 ﾋﾞﾆﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱ等による | 1042 | ㎡ | 610 | [5 empty] | 610 |  | 610 | 1 | 610 |  |  |  |  | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[5 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  |  | ﾌﾞ-P | [22 empty] | 複合
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0